PowerPoint Presentation
Ohtlike ainete allikate uuringu tulemused Ida-Virumaal
Ott Roots
Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Projekt BaltActHaz
(LIFE07 ENV/EE/000122)
„Balti riikide tegevused ohtlike ainete reostuse vähendamisel Läänemeres“
Siseriiklik koosolek 28.09.2011.
Radisson Blu Hotell “Olümpia”,
Saal “Zeta 1”
Finantseerijad:
Euroopa Liidu LIFE+ programm
Keskkonna-investeeringute Keskus
Sotsiaal-ministeerium

---
1.  Õigusloome
2. Väljavalitud ohtlikud ained või nende rühmad
3. Proovivõtukohad ja maatriksid
4. Ohtlike ainete allikate uuringu esialgsed tulemused Ida-Virumaal
* Kasutatud analüüsimeetodeid, määramispiire, jt. Selles ettekandes ei vaadelda, selleks on eraldi ettekanne.

---
Õiguslik taust – kehtiv seadusandlus (Eesti)
Nõuded veeanalüüse läbiviivatele laboratooriumitele:
- Keskkonnaministri 25. august 2011. a määrus nr. 57 “Nõuded vee füüsikalis-keemiliste ja keemiliste parameetrite uuringuid teostavale katselaborile, nende uuringute raames tehtavatele analüüsidele ja katselabori tegevuse kvaliteedi tagamisele ning analüüsi referentmeetodid” (Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.09.2011).
Heit- ja reovesi:
Enamus VRD ohtlikke aineid puudutavatest nõuetest on integreeritud Eesti õigusaktidesse
Keskkonnaministri 21. juuli 2010. a määrus nr. 32 “ Veekeskkonnale ohtlike ainete ja ainerühmade nimistud 1 ja 2 ning prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja nende ainete rühmade nimekirjad“
Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrusega nr. 269 “Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord” (Vabariigu Valitsuse määrus nr 46 vastu võetud 16.02.2006), millega kehtestatakse reovee puhastamise ja heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise nõuded ja nõuete täitmise kontrollimise meetmed.
Keskkonnaministri 16. Oktoobri 2003. a määrusega nr. 75 “Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta” on kehtestatud piirväärtused ühiskanalisatsiooni juhitavas heitvees olevate ohtlike ainete kohta.
Reoveesetted:
-Keskkonnaministri 30. detsembri 2002. a määrust nr 78 “Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded”, mis reguleerib reoveesette kasutamist, et vältida selle kahjulikku mõju pinna- ja põhjaveele, mullale, taimedele, loomadele ja inimeste tervisele. Määrusega on kehtestatud piirväärtused seitsmele raskmetallile (kaadmium, nikkel, plii, tsink, elavhõbe ja kroom) .

---
1. Väljavalitud ohtlikud ained või nende rühmad:
- raskmetallid,
- fenoolid, alküülfenoolid ja nende etoksülaadid,
- polüaromaatsed süsivesinikud,
- lenduvad orgaanilised ühendid,
- tinaorgaanilised ühendid,
- ftalaadid,
- polübroomitud difenüülid, difenüüleetrid ja polübroomitud
orgaanilised ühendid,
- lühi- ja keskmise ahelaga klooritud parafiinid,
- perfluoroühendid (PFOA, PFOS),
- naftasaadused,
- kloororgaanilised pestitsiidid,
- polüklooritud bifenüülid (PCB),
- heksaklorobenseen (HCB).

---
Õiguslik taust – kehtiv seadusandlus
Vee raamdirektiiviga (VRD; Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ) on kehtestatud ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik ja õiguslikud alused puhta vee kaitsmiseks ja taastamiseks kogu Euroopas, et tagada selle pikaajaline ja säästev kasutamine. VRD on tänaseks muudetud veel direktiividega 2006/11/EÜ ja 2008/105/EÜ, mis kehtestavad piirangud veekeskkonda lastavate ohtlike ainete põhjustatavale saastele ja prioriteetsete ainete keskkonnakvaliteedi standardid
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega 2455/2001/EÜ 20. novembrist 2001 kehtestati veepoliitika valdkonna prioriteetsete ainete nimistu. Nimistusse kuulub 33 ainet või ainete rühma, mis tunnistati ühenduse tasandi meetmetega reguleerimist vajavaks. 33 prioriteetse kemikaali hulgas on 13 määratletud kui prioriteetsed ohtlikud ained nende püsivuse, bioakumulatsiooni ja toksilisuse tõttu. Euroopa Komisjon vaatab selle nimekirja iga nelja aasta tagant üle, et võimaldada probleemsete ainete lisamist
Komisjoni direktiiv 2009/90/EÜ, 31. juuli 2009, millega sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2000/60/EÜ vee seisundi keemilise analüüsi ja seire tehnilised näitajad
VRD seab eesmärgiks vesikeskkonna tugevdatud kaitse ja parandamise, muu hulgas erimeetmete kaudu prioriteetsete ainete vettejuhtimise, heidete ja kao järkjärguliseks vähendamiseks ning prioriteetsete ohtlike ainete vettejuhtimise, heidete ja kao lõpetamiseks või järkjärguliseks kõrvaldamiseks.
Vastavalt VRD nõuetele peavad liikmesriigid saavutama pinnavee hea ökoloogilise seisundi ja vee hea kvaliteedi aastaks 2015

---
Prioriteetsed ained on ained, mis põhjustavad märkimisväärset ohtu veekeskkonnale (või ohtu veekeskkonna kaudu) ja mille määramisel tuleks silmas pidada ettevaatus-printsiipi ning tugineda kahjulike mõjude kindlakstegemisele ja teaduslikule riskihinnangule
Direktiivis 2008/105/EÜ prioriteetsete ohtlike ainete loetelu:
1. Antratseen
2. Bromodifenüüleeter
3. Kaadmium
4. Kloroalkaanid, C10-13
5. Endosulfaan
6. Heksaklorotsükloheksaan
7.Heksaklorobutadieen
8. Heksaklorobenseen
9. Elavhõbe
10. Nonüülfenool
11. Pentaklorobenseen
12. Polüaromaatsed süsivesinikud
13. Tributüültina

---
2.      Proovivõtukohad ja maatriksid
Heitvesi ja reoveesete:
Kohtla-Järve reoveepuhasti (heitvesi - väljavoolukaev reoveepuhasti territooriumil; reoveesete – tagastusmuda pumbajaama kuulkraanist)
Reovesi:
OÜ Kiviõli Keemiatööstus (reoveekaev peale flotaatorit)
AS Repo Vabrikud (viimane kaev enne reoveepumplat)
Eastman Specialties AS (endine Velsicol Eesti AS) (survetoru Kohtla-Järve reoveepuhasti territooriumil)
Viru Keemia Grupp AS (fenoolieraldus)(survetoru Kohtla-Järve reoveepuhasti territooriumil)
Viru Keemia Grupp AS (poolkoksi ja tuhaladestu nõrgvete ärajuhtimine) (survetoru Kohtla-Järve reoveepuhasti territooriumil)
Olmereovesi:
Jõhvi linn, Kukruse küla, Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa (survetoru Kohtla-Järve reoveepuhasti territooriumil)
Kohtla-Järve linn, Kohtla Nõmme vald (survetoru Kohtla-Järve reoveepuhasti territooriumil)

---
2.      Proovivõtukohad ja maatriksid
Kohtla-Järve reoveepuhasti
Reoveepuhasti reoveepuhastus koosneb järgmistest etappidest:
Eelpuhastus e. mehaaniline puhastus
-          Vastuvõtukamber
-          Avariimahuti
-          Võrehoone
-          Liivapüüdur
-          Ühtlustusmahuti
-          Jaotusmahuti
Bioloogiline puhastus (aktiivmudaga)
Järelpuhastus (setitamine)
-          Kemikaalide doseerimisjaam
-          Järelsetitid
-          Väljavoolukamber
Mudakäitlus
-         Muda veetustamisseadmed
-         Muda komposteerimisväljak
-         Heitõhu käitlus e. biofilter

---
4. Ohtlike ainete allikate uuringu esialgsed tulemused
Ida-Virumaal (Kohtla-Järve reoveepuhasti)
Heitvesi:
Reoveepuhasti heitvee PAH-ide, alküülfenoolide ja nende etoksülaatide, pentaklorofenooli, osade ftalaatide, polübroomitud difenüülide, difenüüleetrite ja polübroomitud orgaaniliste ühendite, perfluoroühendite, lühi- ja keskmise ahelaga klooritud parafiinide ning lenduvate orgaaniliste ühendite ja tinaorgaaniliste ühendite, sisaldused ei ületanud kasutatud analüüsimeetodite määramispiire.
Kasutatud analüüsimeetodite määramispiire ületasid raskmetallide (välja arvatud elavhõbe), 1- ja 2-aluseliste fenoolide, lenduvatest orgaanilistest ühenditest (1,2-dikloroetaan, diklorometaan, triklorometaan (kloroform),tinaorgaanilistest ühenditest (monobutüültina), polüklooritud bifenüülide sisaldused.
Reoveesete:
Reoveepuhasti reoveesetete alküülfenoolide ja nende etoksülaatide, polübroomitud difenüülide, difenüüleetrite ja polübroomitud orgaaniliste ühendite, perfluoroühendite, lühi- ja keskmise ahelaga klooritud parafiinide ja naftaproduktide, ning enamus ftalaatide ja tinaorgaaniliste ühendite, sisaldused ei ületanud kasutatud analüüsimeetodite määramispiire.
Kasutatud analüüsimeetodite määramispiire ületasid raskmetallide, 1- ja 2-aluseliste fenoolide, lenduvatest orgaanilistest ühenditest (1,2-dikloroetaan, diklorometaan, triklorometaan (kloroform)),tinaorgaanilistest ühenditest (monobutüültina), polüklooritud bifenüülide sisaldused. Ühes/kahes reoveesette proovis kolmest ka heksakloro-benseeni, γ-heksaklorotsükloheksaani (lindaan) ja DDTpüsiva laguprodukti p,p`DDE sisaldused.

---
Kohtla-Järve reoveepuhasti heitvesi
Raskmetallid:
Mitte ühegi uuritud raskmetalli sisaldus heitvees ei ületanud veekogusse juhitava heitvee raskmetallide sisaldusele hetkel kehtestatud
piirväärtusi. Kõikide uuritud reoveepuhastite heitvesi vastas raskmetallide osas nõuetele.
Elavhõbeda sisaldused mõlemas heitveeproovis jäid alla kasutatud analüüsimeetodi määramispiiri (0,05 µg/l).
Joonis 1. Raskmetallide sisaldus heitvees: Kohtla-Järve 1- 24 tunni proov ja Kohtla-Järve 2 –punktproov .
Raskmetallide sisaldused Kohtla-Järve reoveepuhasti heitvees jäid enamasti samasse suurusjärku varases sõeluuringus saadud tulemustega. Ainult vase sisaldus oli sõeluuringus üle kümne korra kõrgem.

---
Kohtla-Järve reoveepuhasti reoveesete
Raskmetallid: Mitte ühegi kuuest uuritud raskmetalli sisaldus ei ületanud reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise piirväärtuseid. Arseenile pole kehtestatud piirväärtust.
Joonis 2. Raskmetallide sisaldus kolmes Kohtla-Järve reoveepuhasti reoveesettes
Põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutatava sette raskmetallide sisalduse piirväärtus on: Cd-20; Cu-1000; Ni-300; Pb-750; Zn-2500; Hg-16; Cr-1000 (kõik mg/kg k.a)

---
Ülevaade ettevõtetest (BaltActHaz projektis olevatest allikatest ), millised õhuloa järgi emiteerivad aineid, millised võivad kanduda ka veekeskkonda (alus:”Prioriteetsete ohtlike ainete allikate ja sealt emiteeritavate ainete inventuur”, Tallinn, 2008, EKUK(Töövõtja T.Pauklin),(Leping nr:18-20/267)
	Ettevõte	Õhuloaga määratud ained	Ülekanne õhust vette
1.	OÜ Kiviõli Keemiatööstus	Fenool, atsetoon, etüülatse-taat, stüreen, aromaatsed ja alifaatsed süsivesinikud.	osaliselt
2.	AS Repo Vabrikud	Fenool, raskmetallid, aro-maatsed ja alifaatsed süsi-vesinikud, formaldehüüd.	osaliselt
3.	Eastman Specialties AS	aromaatsed ja alifaatsed süsivesinikud, glükoolid, tolueen.	osaliselt
4.	Viru Keemis Grupp AS	Fenool, bensiin,alifaatsed süsivesinikud, butüül-atsetaat.	osaliselt

---
Kohtla-Järve reoveepuhastisse suunatud reo- ja olmereovesi:
kõik polübroomitud difenüülide, difenüüleetrite ja polübroomitud orgaaniliste ühendite, perfluoro-ühendite, lühi- ja keskmise ahelaga klooritud parafiinide sisaldused ei ületanud kasutatud analüüsimeetodite määramispiire.
Reovees leiti järgnevaid polüaromaatsete süsivesinike koguseid (GALAB):
OÜ Kiviõli Keemiatööstuse: Antratseen (1441 ng/l), benso(a)püreen (235 ng/l), benso(b)fluoranteen (81 ng/l), benso(k)fluoranteen (50 ng/l), fluoranteen (757 ng/l), benso[ghi]perüleen (141 ng/l), indeno[1,2,3-cd]püreen (58 ng/l), naftaleen (76635 ng/l) ja benso(g,h,i)perüleen/ indeno (1,2,3-c,d)püreen summa (199 ng/l).
Eastman Specialties AS: naftaleen (20 ng/l).
Viru Keemia Grupp AS (fenoolieraldus): naftaleen (52 ng/l).
Viru Keemia Grupp AS tuhamägede nõrgvesi: antratseen (142 ng/l), benso(a)püreen (19 ng/l), fluoranteen (72 ng/l), benso[ghi]perüleen (17 ng/l), indeno[1,2,3-cd]püreen (4,2 ng/l), naftaleen (14486 ng/l )ja benso(g,h,i)perüleen/indeno (1,2,3-c,d)püreen summa (21 ng/l).
Kohtla Järve linn, Kohtla Nõmme vald, jt.:, benso[ghi]perüleen (6,9 ng/l), fluoranteen (23 ng/l), indeno[1,2,3-cd]püreen (3 ng/l), naftaleen (28 ng/l), benso(g,h,i)perüleen/ indeno (1,2,3-c,d)püreen summa (9,9 ng/l).
Jõhvi linn, Kukruse küla, Kohtla Järve linn, Ahtme linnaosa : benso[ghi]perüleen (3 ng/l), fluoranteen (17 ng/l) ja indeno[1,2,3-cd]püreen, naftaleen, benso(g,h,i)perüleen/ indeno (1,2,3-c,d)püreen summa (4 ng/l).

---
Reovees leiti järgnevaid polüaromaatsete süsivesinike koguseid (EKUK):
Paralleelselt GALABi analüüsidega tehti PAH analüüse ka EKUKi laboris ja enamik tulemusi oli kõrgemad, kui GALABi tulemused. Ilmselt tuleks edaspidi teha PAH analüüsid kohapeal, sest välislaborisse proovide saatmine võtab aega ning PAH-ide sisaldused veeproovides ilmselt vähenevad.
EKUKi analüüside tulemusena leiti reovees järgnevaid polüaromaatsete süsivesinike koguseid:
OÜ Kiviõli Keemiatööstuse: Antratseen (1624 ng/l), benso(a)püreen (162-- ng/l), benso(b)fluoranteen (70,7ng/l), benso(k)fluoranteen (81,8 ng/l), fluoranteen (795 ng/l), benso[ghi]perüleen (85,5 ng/l), indeno[1,2,3-cd]püreen (46,1 ng/l), naftaleen (100700 ng/l) ja benso(g,h,i)perüleen/ indeno (1,2,3-c,d)püreen summa (132 ng/l).
Eastman Specialties AS: antratseen (16,2 ng/l), naftaleen (158 ng/l).
Viru Keemia Grupp AS (fenoolieraldus): naftaleen (52,6 ng/l).
Viru Keemia Grupp AS tuhamägede nõrgvesi: antratseen (673 ng/l), benso(a)püreen (67,4 ng/l), fluoranteen (242 ng/l), benso(b)fluoranteen (34,9ng/l), benso(k)fluoranteen (25,4 ng/l), benso[ghi]perüleen (15,2 ng/l), naftaleen (15260 ng/l) ja benso(g,h,i) perüleen/indeno (1,2,3-c,d)püreen summa (15,2 ng/l).
Kohtla Järve linn, Kohtla Nõmme vald, jt.: antratseen (18 ng/l), benso(b)fluoranteen (118 ng/l), fluoranteen (19,2 ng/l), bensa(a)püreen (53,6 ng/l), naftaleen (880 ng/l).
Jõhvi linn, Kukruse küla, Kohtla Järve linn, Ahtme linnaosa : antratseen (10,2 ng/l), fluoranteen (20 ng/l) ja naftaleen (90 ng/l).

---
Tinaorgaaniliste ühendite sisaldused reovees ja olmereovees.
AS Repo Vabrikud: monobutüültina (3,6 ng/l), dibutüültina (1,4 ng/l), monooktüültina (2,4 ng/l) ja dioktüültina (5,3 ng/l).
Eastman Specialties AS: monobutüültina (2,3 ng/l).
Viru Keemia Grupp AS tuhamägede nõrgvesi: monobutüültina (3,1 ng/l) ja monooktüültina (5,7 ng/l).
Kohtla Järve linn, Kohtla Nõmme vald, jt.: monobutüültina (3,0 ng/l), dibutüültina (2,5 ng/l) ja monooktüültina (2,1 ng/l).
Jõhvi linn, Kukruse küla, Kohtla Järve linn, Ahtme linnaosa :monobutüültina (5,1 ng/l), dibutüültina (4,5 ng/l), monooktüültina (11 ng/l) ja dioktüültina (1,6 ng/l)
Kahe ettevõtte OÜ Kiviõli Keemiatööstuse ja Viru Keemia Grupp AS (fenoolieraldus) reovee tinaorgaaniliste ühendite sisaldus ei ületanud
kasutatud analüüsimeetodite määramispiiri.

---
Reovees leiti järgnevaid ftalaatide sisaldusi reo- ja olmereovees:
OÜ Kiviõli Keemiatööstuse: diisobutüülftalaat (5500 ng/l), dibutüülftalaat (1900 ng/l) ja di-2-etüülheksüülftalaat (430 ng/l).
AS Repo Vabrikud: dietüülftalaat (690 ng/l), diisobutüülftalaat (750 ng/l), dibutüülftalaat (310 ng/l) ja di-2-etüülheksüülftalaat (690 ng/l).
Eastman Specialties AS: di-2-etüülheksüülftalaat (1100 ng/l).
Viru Keemia Grupp AS (fenoolieraldus): kõik alla määramispiiri 50 ng/l.
Viru Keemia Grupp AS tuhamägede nõrgvesi: di-2-etüülheksüülftalaat (180 ng/l).
(dietüülftalaat (<6000 ng/l), diisobutüülftalaat (<500 ng/l) ja dibutüülftalaat (<350 ng/l).
Kohtla Järve linn, Kohtla Nõmme vald, jt.: dimetüülftalaat (120 ng/l), dietüülftalaat (2900 ng/l), diisobutüülftalaat (1400 ng/l), dibutüülftalaat (520 ng/l), di-2-etüülheksüülftalaat (29000 ng/l) ja diisononüülftalaat (6700 ng/l).
Jõhvi linn, Kukruse küla, Kohtla Järve linn, Ahtme linnaosa dimetüülftalaat (110 ng/l), dietüülftalaat (4600 ng/l), diisobutüülftalaat (1300 ng/l), dibutüülftalaat (320 ng/l), di-2-etüülheksüülftalaat (17000 ng/l) ja diisononüülftalaat (8300 ng/l).
Märk osade numbrite ees “<“ näitab, et avastamispiir on kõrgem kui 50 ng/l . GALABi info-
“Limit of determination are increased due to the sample matrix”)

---
Reovees leiti järgnevaid alküülfenoole ja nende etoksülaate:
Tööstusreovesi:
OÜ Kiviõli Keemiatööstuse: 4-t-oktüülfenoolmonoetoksülaate (<30 ng/l)*, iso-nonüülfenoolmono-etoksülaat (<500 ng/l), 4-n-oktüülfenool (<250 ng/l), 4-tert-oktüülfenool (<300 ng/l), 4-n-nonüülfenool (<100 ng/l), iso-nonüülfenool (300 ng/l), 4-tert-butüülfenool (<150 ng/l).
AS Repo Vabrikud: iso-nonüülfenoole (180 ng/l) ja 4-tert-butüülfenooli (250 ng/l).
Eastman Specialties: AS: 4-tert-oktüülfenooli (21 (ng/l).
Viru Keemia Grupp AS (fenoolieraldus) 4-tert-butüülfenool (<50 ng/l).
Viru Keemia Grupp AS tuhamägede nõrgvesi: 4-t-oktüülfenoolmonoetoksülaate (<100 ng/l) iso-nonüülfenoolmonoetoksülaat (<1000 ng/l), iso-nonüülfenooldietoksülaat (<1000 ng/l), 4-n-oktüülfenool (<300 ng/l), 4-tert-oktüülfenool (<200 ng/l), 4-n-nonüülfenool (<50 ng/l),4-tert-butüülfenool (<50 ng/l) ja 4-tert-pentüülfenool(<500 ng/l).
Olmereovesi:
Kohtla Järve linn, Kohtla Nõmme vald, jt.: 4-t-oktüülfenoolmono-etoksülaate (130 ng/l), 4-t-oktüülfenoolmonoetoksülaate (<100 ng/l), 4-n-oktüülfenool (< 40 ng/l), 4-tert-oktüülfenoole (44 ng/l), 4-tert-butüülfenool (<25 ng/l) ja iso-nonüülfenoole (2300 ng/l).
Jõhvi linn, Kukruse küla, Kohtla Järve linn, Ahtme linnaosa : 4-t-oktüülfenoolmonoetoksülaate (220 ng/l),iso-nonüülfenoole (1000 ng/l) ja 4-tert-butüülfenool (<25 ng/l).
*NB! Märk vähem kui “<” proovi ees näitab, et GALABi labori nende fenoolide avastamispiir on antud proovides kõrgem, kui pinnavee proovides) (GALABi märkus “Limit of determination are increased due to the sample matrix”)

---
Reo- ja olmereovees leiti järgnevaid fenoole:
Tööstusreovesi:
- OÜ Kiviõli Keemiatööstus: 1-aluselised fenoolid (198 mg/l), 2-aluselised fenoolid (1044 mg/l).
AS Repo Vabrikud: 1-aluselised fenoolid (0,047 mg/l), 2-aluselised fenoolid (<0,01mg/l).
Eastman Specialties AS: 1-aluselised fenoolid (0,29 mg/l), 2-aluselised fenoolid (1,63 mg/l).
Viru Keemia Grupp AS (fenoolieraldus): 1-aluselised fenoolid (7,32 mg/l), 2-aluselised fenoolid (2,93 mg/l).
Viru Keemia Grupp AS tuhamägede nõrgvesi: 1-aluselised fenoolid (13,3 mg/l), 2-aluselised fenoolid (2 mg/l).
Olmereovesi:
Kohtla Järve linn, Kohtla Nõmme vald, jt.: 1-aluselised fenoolid (0,23 mg/l), 2-aluselised fenoolid (0,76 mg/l).
Jõhvi linn, Kukruse küla, Kohtla Järve linn, Ahtme linnaosa: 1-aluselised fenoolid (1,48 mg/l), 2-aluselised fenoolid (2,37 mg/l),
Pentaklorofenooli sisaldus üldkanalisatsiooni juhitavas heitvees ei tohi ületada 0,2 µg/l.
Piirväärtuse ületasid kõige enam tuhamägede nõrgvee pentaklorofenoolide sisaldus (206,2 µg/l). Üldkanalisatsiooni juhitavas heitvees lubatava pentaklorofenooli piirväärtuse ületasid ka OÜ Kiviõli Keemiatööstuse ja Viru Keemia Gruppi (fenoolieraldus) Kohtla-Järve reoveepuhastisse suunatud reovesi.

---
Reovees leiti järgnevaid lenduvaid orgaanilisi ühendeid:
OÜ Kiviõli Keemiatööstuse: triklorometaan (900 ng/l),
AS Repo Vabrikud: triklorometaan (300 ng/l), diklorometaan (5800 ng/l), 1,2-dikloroetaan (6000 ng/l), perkloroetüleen (PER)(100 ng/l).
Eastman Specialties AS: triklorometaan (190 ng/l), perkloroetüleen (PER)(120 ng/l), diklorobromometaan (110 ng/l).
Viru Keemia Grupp AS (fenoolieraldus):triklorometaan (250 ngl), perkloroetüleen (PER) (380 ng/l), bromoform (1480 ng/l).
Viru Keemia Grupp AS tuhamägede nõrgvesi: benseen (88000 ng/l) triklorometaan (kloroform)(200 ng/l), 1,2-dikloroetaan (5200 ng/l).
Kohtla Järve linn, Kohtla Nõmme vald, jt.: triklorometaan (600 ng/l), trikloroetüleen (TRI) (2100 ng/l), perkloroetüleen (PER)(140 ng/l), bromoform (1100 ng/l).
Jõhvi linn, Kukruse küla, Kohtla Järve linn, Ahtme linnaosa: triklorometaan (220 ng/l), perkloroetüleen (PER)(120 ng/l),
Kõrgeks võib lugeda Viru Keemia Grupp AS tuhamägede nõrgveest analüüsitud benseeni sisaldust (88 µg/l).

---
Reovees leiti järgnevaid lenduvaid orgaanilisi ühendeid:
OÜ Kiviõli Keemiatööstuse: triklorometaan (900 ng/l),
AS Repo Vabrikud: triklorometaan (300 ng/l), diklorometaan (5800 ng/l), 1,2-dikloroetaan (6000 ng/l), perkloroetüleen (PER)(100 ng/l).
Eastman Specialties AS: triklorometaan (190 ng/l), perkloroetüleen (PER)(120 ng/l), diklorobromometaan (110 ng/l).
Viru Keemia Grupp AS (fenoolieraldus):triklorometaan (250 ngl), perkloroetüleen (PER) (380 ng/l), bromoform (1480 ng/l).
Viru Keemia Grupp AS tuhamägede nõrgvesi: benseen (88000 ng/l) triklorometaan (kloroform)(200 ng/l), 1,2-dikloroetaan (5200 ng/l).
Kohtla Järve linn, Kohtla Nõmme vald, jt.: triklorometaan (600 ng/l), trikloroetüleen (TRI) (2100 ng/l), perkloroetüleen (PER)(140 ng/l), bromoform (1100 ng/l).
Jõhvi linn, Kukruse küla, Kohtla Järve linn, Ahtme linnaosa: triklorometaan (220 ng/l), perkloroetüleen (PER)(120 ng/l),
Kõrgeks võib lugeda Viru Keemia Grupp AS tuhamägede nõrgveest analüüsitud benseeni sisaldust (88 µg/l).

---
Joonis. Raskmetallide sisaldus Kohtla-Järve reoveepuhastisse suubuvas tööstuslikus reovees ja olmereovees.
1 - OÜ Kiviõli Keemiatööstus; 2 - AS Repo Vabrikud; 3 – Eastman Specialties AS; 4 - Viru Keemia Grupp AS (fenoolieraldus); 5 - Viru Keemia Grupp AS tuhamägede nõrgvesi; 6 – Kohtla Järve linn, Kohtla Nõmme vald, jt.; 7 – Jõhvi linn, Kukruse küla, Kohtla Järve linn, Ahtme linnaosa.

---
Naftaproduktide sisaldused jäid alla alla analüüsimetoodika määramispiiri (20 µg/l) AS Repo Vabrikud reoveeproovis ning Jõhvi linn, Kukruse küla, Kohtla Järve linn, Ahtme linnaosa olmereoveeproovis.
Reovees leitud naftaproduktide sisaldus oli järgmine:
Tööstusreovesi:
OÜ Kiviõli Keemiatööstus: 619µg/l;
Eastman Specialties AS: 1066 µg/l;
Viru Keemia Grupp AS (fenoolieraldus): 81µg/l;
Viru Keemia Grupp AS tuhamägede nõrgvesi: 96 µg/l;
Olmereovesi:
Kohtla Järve linn, Kohtla Nõmme vald, jt.: 576 µg/l.

---
Kokkuvõte I:
Kohtla-Järve reoveepuhasti on tänaseks päevaks saavutanud olulise edasimineku kekkonnahoiu alal, võrreldes varasemate üheksakümnendate aastatega võrreldes.
Paljude ainete sisaldusi, nagu alküülfenoolid ja nende etoksülaadid, tinaorgaanilised ühendid, ftalaadid, polübroomitud difenüülid, difenüüleetrid ja polübroomitud orgaanilised ühendid, lühi- ja keskmise ahelaga klooritud parafiinid, perfluoroühendid polnud varem Eestis määratud, kuna laboratooriumitel puudus sellealane võimekus.
“Uutest” ehk Eestis varem mitte uuritud ainetest leiti erinevatest proovimaatriksitest tinaorgaanilisi ühendeid, alküülfenoole ja nende etoksülaate ning ftalaate.
Kohtla-Järve reoveepuhasti heitvees ja reovetetetes ning puhastisse suunatud reo- ja olmereovee kõik polübroomitud difenüülide, difenüüleetrite ja polübroomitud orgaaniliste ühendite, lühi- ja keskmise ahelaga klooritud parafiinide ja perfluoroühendite sisaldused ei ületanud kasutatud analüüsimeetodite määramispiire.
Allikad:
Ftalaate leiti kõigist analüüsitud reo- ja olmereovee proovidest, välja arvatud Viru Keemia Grupp AS (fenoolieraldus). Falaatide sisaldus oli kõrgem ja leitud ühendeid rohkem olmereovee proovides (di-2-etüülheksüülftalaat , di-etüülftalaat ja di-iso-nonüülftalaat) ja diisobutüül-ftalaadile OÜ Kiviõli Keemiatööstuse reoveest.
Tinaorgaanilised ühendite sisaldused ei ületanud kasutatud analüüsimeetodite määramispiiri kahe ettevõtte reovees: OÜ Kiviõli Keemiatööstuse ja Viru Keemia Grupp AS (fenoolieraldus). Tinaorgaanilistest ühenditest leiti kõrgemad monobutüültina, dibutüültina ja monooktüültina sisaldused Jõhvi linna, Kukruse küla, KohtlaJärve linna, Ahhtme linnaosa olmereoveest ja dioktüültina AS Repo Vabrikud reoveest.

---
Kokkuvõte II:
Allikad:
Alküülfenoole ja nende etoksülaate leiti kõigist analüüsitud reo- ja olmereovee proovidest. Olmereoveest leiti kõige kõrgemad iso-nonüülfenoolide sisaldused.
Fenoolid. 1- ja 2- aluselistest fenoolide kõrgemad sisaldused vastavalt 198 mg/l ja 1044 mg/l analüüsiti OÜ Kiviõli Keemiakombinaadi reoveest. Teistes reo- ja olmereovetes olid nende sisaldused madalamad, ega ületanud 1- aluseliste fenoolide puhul 13,3 mg/l – (tuhamägede nõrgvesi) ja 2-aluseliste fenoolide puhul 2,9 mg/l (Viru Keemia Grupp AS fenoolieraldus).
Pentaklorofenooli sisaldus üldkanalisatsiooni juhitavas heitvees ei tohi ületada 0,2 µg/l. Piirväärtuse ületasid kõige enam tuhamägede nõrgvee pentaklorofenoolide sisaldus (206,2 µg/l). Üldkanalisatsiooni juhitavas heitvees lubatava pentaklorofenooli piirväärtuse ületasid ka OÜ Kiviõli Keemiatööstuse ja Viru Keemia Gruppi (fenoolieraldus) Kohtla-Järve reoveepuhastisse suunatud reovesi.
Polüaromaatilisi süsivesinikke leiti kõikidest reovee- ja olmereovee proovides. Kõrgeimad sisaldused analüüsiti naftaleenile, antratseenile ja fluoranteenile OÜ Kiviõli Keemia tööstuse reovees, natukene madalamad Viru Keemia Grupp AS tuhamägede nõrgvees.
Lenduvad orgaanilised ühendid. Kõikides reo- ja olmereovee proovides leiti lenduvaid orgaanilisi ühendeid, põhiliselt: triklorometaani (kloroform), diklorometaani, 1,2 dikloroetaani, perkloroetüleeni (PER), trikloroetüleeni (TRI). Tuhamägede nõrgveest ka benseeni ja Kohtla Järve linn, Kohtla Nõmme vald olmereoveest bromoformi.
Edaspidi tuleks tööstusreovee uuringute kõrval, rohkem tähelepanu koondada olmereoveele.

---
TÄNAN TÄHELEPANU EEST!